## REKAPITULACIJA
EKONOMSKI DEL PROJEKTA PZI
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
PROJEKT ŠT. 372-TB/2021
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA
SKLOP 1
A. | UREDITEV DRENAŽ IN ODVODNJE | 0
B. | DVE ZAPLAVNI PREGRADI V SLUGOVI DOLINI | 0
C. | SANACIJA TRETJEGA ODSEKA NA LC od km 1,870 do km 1,970 | 0
D. | SANACIJA DRUGEGA ODSEKA NA LC od km 2,815 do km 2,940 | 0
| SKUPAJ SKLOP 1 | 0
SKLOP 2
E. | HIŠA LIKAR | 0
| SKUPAJ SKLOP 2 | 0
SKLOP 3
F. | REKONSTRUKCIJA CESTE NA DOLŽINI 3,5 km | 0
G. | SANACIJA PRVEGA ODSEKA od km 0,120 do km 0,150 | 0
H. | SANACIJA DRUGEGA ODSEKA od km 1,270 do km 1,305 | 0
| SKUPAJ SKLOP 3 | 0
| SKUPAJ SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA | 0
| DAVEK NA DODANO VREDNOST 22 % | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM NA DODANO VREDNOST | 0
junij 2021

## A. UREDITEV DRENAŽ
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
A. | UREDITEV DRENAŽ IN ODVODNJE
A.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | Pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč, določanje linij drenaž | ure | 16 | 0 | 0
2. | Zakoličba karakterističnih točk drenaž, kanalov in barier | pav | 1 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
A.2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
Poz. | Opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | Strojni izkop za drenaže globine 3 - 4 m, v zemljini II in III. kategorije z odvozom na deponijo, obvezen izkop po kampadah! Paziti na varno delo - razpiranje! Izkop predvideno 6 m3/m1 | m1 | 320 | 0 | 0
2. | Ureditev vtoka vode na začetku drenaže pri domačiji Likar: obloga s kamenjem v betonu. Vključno z vtokom v cev pod cesto in iztokom proti spodnji brežini. | kos | 1 | 0 | 0
3. | Strojni izkop za jarke, v zemljini II in III. Kategorije s premetom materiala na več lokacijah na plazu Laze | m3 | 1911 | 0 | 0
4. | Ureditev vtokov v kanale s premetom materiala | ure bager | 60 | 0 | 0
5. | Vgraditev prečnih brun v kanalih v Slugovi dolini na 1,0 m | kos | 637 | 0 | 0
6. | Zasaditev brežin | m2 | 1240 | 0 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi tip mapidren fi 200 mm, perforirana 2/3 , obsip z drenažnim peskom 8/16 mm. Predvideni so tudi vsi priključki in stikanja med cevmi | m1 | 320 | 0 | 0
8. | Zasip nad drenažo z grobim vodoprepustnim zasipom (manj kot 5% frakcije <0,063 mm) v jarku drenažni geosintetik | m3 | 512 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja cevi tipa mapikan premera 300 mm na petem območju v Slugovi dolini | m1 | 50 | 0 | 0
10. | Dobava in vgrajevanje hudourniških kanalet, vsaka tretja kanaleta je sidrana | m1 | 50 | 0 | 0
11. | Navezava iztokov drenaž na obstoječe jaške | kos | 1 | 0 | 0
12. | Vtočni objekt na prekopu kanala nad travnikom in v Slugovi dolini na petem območju | kos | 2 | 0 | 0
13. | Izdelava iztočnih glav iz kamenja v betonu | kos | 5 | 0 | 0
14. | Vzdrževanje obvodnega kanala v Slugovi dolini: čiščenje usedlin popravilo ev. poškodovanih pragov | ure bager | 36 | 0 | 0
15. | Popravilo poškodb asfalta na LC 100071: zarezavanje asfalta, odstranjevanje odvečnega materiala, zalivanje z maso | pav | 1 | 0 | 0
| Skupaj gradbena in zemeljska dela |  |  |  | 0
2.3. | OSTALI STROŠKI
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del, koordinacije | ur. inž. | 48 | 0 | 0
| Skupaj ostali stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ A. UREDITEV DRENAŽ IN ODVODNJE |  |  |  | 0
| 20 % NEPREDVIDENIH DEL |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## B. ZAPLAVNI PREGRADI
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
B. | DVE ZAPLAVNI PREGRADI V SLUGOVI DOLINI
B.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | Ureditev delovišča in dostopnih poti. | m | 20 | 0 | 0
2. | Posek dreves. | kos | 10 | 0 | 0
3. | Postavitev profilov - enostranski, dolžina 5 m. | kos | 8 | 0 | 0
| SKUPAJPRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B.2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | Strojni izkop materiala III. in IV. kat. v mokrem za dno lesenih kašt z odlaganjem na začasno deponijo. | m3 | 220 | 0 | 0
2. | Ročno in delno strojno planiranje temeljnih tal | m2 | 40 | 0 | 0
3. | Dobava in zabijanje lesenih pilotov z jeklenim čevljem v dno dvostenskih kašt. 7 pilotov na kašto v razdalji 1 m, zabijanje do 2 m. | kos | 14 | 0 | 0
4. | Lesene kašte - dvostranske, polnjene z lomljencem. | m3 | 120 | 0 | 0
5. | Podslapje iz kamna v betonu | m3 | 30 | 0 | 0
6. | Zasip za kaštami z utrjevanjem po plasteh. Zasip je 1/2 izkopa. | m3 | 110 | 0 | 0
7. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 95 | 0 | 0
8. | Planiranje terena, utrjevanje in zatravitev | m2 | 120 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
B.3. | OSTALA DELA
poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del, koordinacije | ur | 36 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ B. ZAPLAVNA PREGRADA |  |  |  | 0
| 20 % NEPREDVIDENIH DEL |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## C. ODSEK 3 LC
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
C. | SANACIJA ODSEKA od 1,870 km do km 1,970 km
izdela se utrjena brežina kot opora cesti
| PREDVIDENA DOLŽINA SANACIJE CESTE | m1 | 100
| ŠTEVILO REVIZIJSKIH JAŠKOV | kos | 2
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Priprava dostopne poti | pav. | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev dreves na pobočju | kos | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Široki strojni izkop plodnih tal/humusa/ cca30 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejso uporabo humuziranje | m3 | 180 | 0 | 0
2. | Širok strojni izkop v zemljini III. in IV. kat., s stopničenjem podlage, nakladanje in odvoz na deponijo, Naklon izkopa brežine prilagoditi kategoriji zemljine. V primeru slabe zemljine se izkop poglobi) | m3 | 1200 | 0 | 0
3. | Ročno in delno strojno planiranje odkopanih platojev | m2 | 230 | 0 | 0
4. | Glede na stanje na terenu: dobava in zabijanje traverz dolžine do 6 m, v cikcak | m1 | 400 | 0 | 0
razporedu na razdalji 1,5 m, zajeta vsa dela in materiali
5. | Temeljni beton podlage utrjenega nasipa na spodnjem delu: debelina 0,5 m | m3 | 125 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja RA za povezavo traverz | m2 | 100 | 0 | 0
7. | Izdelava opore nasipu: kamnita peta iz lomljenca d=0,5-1,0m v betonu (70:30) višina 1,5 m, na zg. strani nagnjeno v pobočje | m3 | 350 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi fi 100 mm | m1 | 100 | 0 | 0
na betonski posteljici, obsip z drenažnim
peskom 8/16 mm, prekrito s filcem
9. | Dobava in vgrajevanje karbonatnega drobljenca, | m3 | 850 | 0 | 0
komprimiranje v plasteh po 40 cm
10. | Dobava in vgradnja cevi tip mapidren fi 100 mm obsuto s pranim prodom 16/32 mm ovito v filc | m1 | 100 | 0 | 0
do revizijskega jaška
11. | Revizijski jašek na robu sanacije fi 80 cm do globine 3,0 m | kos | 2 | 0 | 0
vsa dela in vsi priključki
12. | Izdelava dveh betonskih prepustov fi 80 cm, vključno z umirjevalnim vtočnim in iztočnim koritom iz kamenja v betonu | kos | 2 | 0 | 0
12. | Dovoz humusa z gradbiščne deponije in izvedbo humuziranja vseh brežin nasipa gramoza in brežin izkopa, kjer je se izkaze za potrebno potrebno debelina humuziranja 15 do 20 cm in sejanje travnega smena z dotatkom umetnega gnojila | m2 | 600 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | NADZOR IN USMERJANJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del, koordinacije | ur. inž. | 24 | 0 | 0
| SKUPAJ NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
D. | SANACIJA TRETJEGA ODSEKA od km 1,870 do km 1,940 REKAPITULACIJA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ G: |  |  |  | 0

## D. ODSEK 4 LC
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
D. | SANACIJA ODSEKA od 2,815 km do 2,960 km
posname se brežino nad cesto in izdela utrjeno brežino iz kamenja v betonu
| PREDVIDENA DOLŽINA SANACIJE |  | 125 | m
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Dobava in postavitev gradbenih profilov | kos | 6 | 0 | 0
2. | Zakoličba drenaže | m1 | 40 | 0 | 0
3. | Odstranitev dreves na pobočju | kos | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Strojni izkop brežine v naklonu 3:1 v IV, V. kategoriji in odvoz na deponijo | m3 | 720 | 0 | 0
2. | Širok strojni izkop v zemljini III. in IV. kat., s stopničenjem podlage, nakladanje in odvoz na deponijo | m3 | 405 | 0 | 0
3. | Ročno in delno strojno planiranje odkopanih platojev | m2 | 100 | 0 | 0
4. | Dobava in zabijanje traverz dolžine do 6 m, v cikcak razporedu na razdalji 1,5 m, zajeta vsa dela in materiali | m1 | 300 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja RA za povezavo traverz | m2 | 70 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi fi 150 mm na betonski posteljici, obsip z drenažnim peskom 8/16 mm, prekrito s filcem | m1 | 50 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja polne cevi za odvod vode fi 200 mm | m1 | 60 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje kamnite pete l = 35 m iz lomljenca (d = 0,5 - 1 m) v betonu (70:30), višina 1,5 m, na zg strani nagnjeno v pobočje | m3 | 200 | 0 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje karbonatnega drobljenca, komprimiranje v plasteh po 30 cm | m3 | 400 | 0 | 0
10. | Dobava in vgradnja cevi tip mapikan med revizijskim jaškom in grapo | m1 | 30 | 0 | 0
11. | Revizijski jaški fi 80 cm globine 3,0 m vsa dela in vsi priključki | kos | 3 | 0 | 0
12. | Izdelava kaptaže izvira - drenaža in drenažna cev in navezava revizijski jašek - povezava z drenažo | kos | 1 | 0 | 0
13. | Izdelava iztočnih glav iz lomljenca na betonsko podl. debeline 25 cm iz C25/30 z zafugiranjem stikov in izdelavo spoja s kanaleto | kos | 2 | 0 | 0
14. | Postavitev hudourniških kanalet do grape, vsaka tretja kanaleta je sidrana | m1 | 40 | 0 | 0
15. | Dobava in vgrajevanje pocinkane zaščitne mreže vključno s sidranjem v zalednem delu in obtežilniki na spodnjem delu | m2 | 250 | 0 | 0
16. | Strojno in ročno planiranje brežin, humuziranje in zatravitev | m2 | 350 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | NADZOR IN USMERJANJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del, usmerjanje gradnje, koordinacije | ur. inž. | 24 | 0 | 0
| SKUPAJ NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
E. | SANACIJA ČETRTEGA ODSEKA od 2,815 km do 2,940 km REKAPITULACIJA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ F: |  |  |  | 0

## E. HIŠA LIKAR
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
SKLOP 2
E. | HIŠA LIKAR
A. | GRADBENA DELA :
1 | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | BETONSKA IN AB DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6 | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
7 | KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
9 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
10 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
11 | MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
12 | STEKLARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
13 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
14 | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
15 | PARKETARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
16 | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | ZUNANJA DELA
17 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| ZUNANJA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA :
1,00 | PRIPRAVLJALNA DELA :
1.01 | Stroški ureditve in organizacija gradbišča, zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev table izvajalca, naprava začasnih deponij. | kpl | 1 | 0 | 0
1.02 | Geomehansko spremljanje temeljnih tal v času gradnje (kontrola, meritve). | kpl | 1 | 0 | 0
1.03 | Uradna geodetska zakoličba objekta: zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.04 | Uradna geodetska zakoličba osi in višin objekta vključno s prenosom osi in višin na gradbene profile in dodatnim zavarovanjem le teh ter izdelavo in izročitev zapisnika o zakoličbi. | kpl | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA:
2.01 | Široki odkop humusa, debeline 15 cm, z bagerjem in odvoz na začasno deponijo, deponiranje na zemljišču v sklopu kmetije, v oddlajenosti do 50 m, poraba za potrebe kasnejše ureditve okolice objekta. Površina 525 m2.
| Opomba: kubatura v raščenem stanju. | m3 | 79 | 0 | 0
2.02 | Strojni površinski izkop za temelje z bagerjem v zemljišču III-IV. kategorije, v globini do 6,5 m pod koto terena:
Opomba: kubatura v raščenem stanju.
a) | Izkop in odvoz na začasno deponijo v sklopu kmetije, v oddlajenosti do 50 m, poraba za kasnejše zasipanje objekta. | m3 | 360 | 0 | 0
b) | Izkop in prerazporeditev materiala južno od objekta za izravnavo platoja pred objektom. Nasipavanje v slojih po 30 cm in komprimacija do potrebne zbitosti. | m3 | 870 | 0 | 0
2.03 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo ± 3,00 cm in utrjevanjem izkopanega dna z vibracijsko ploščo ali valjarjem.
| Opomba: porvšina pod temeljeno ploščo in divozna pot | m2 | 340 | 0 | 0
2.04 | Dobava in vgradnja filca - geotekstil, min. 400g, natezna trdnost 21,5 po EN ISO 10319, za prepečevanje mešanja nekvalitetne zemljine s tamponskim materialom, kot npr. TenCate Polyfelt TS 65.
| Opomba: porvšina pod temeljeno ploščo | m2 | 340 | 0 | 0
2.05 | Izdelava utrjenega nasutja - tamponski gramozni sloj pod temeljno plošče iz čistega gruščastega materiala-dolomitski drobljenec granulacije 0-32mm, komprimacija v slojih, do skupne debeline 30 cm s komprimiranjem do ustrezne nosilnosti. V ceni upoštevati stroške meritve nosilnosti skomprimiranih tal. Upoštevan nasip višine 80 cm
| Opomba: kubatura v zbitem stanju. | m3 | 240 | 0 | 0
2.06 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ110mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m1, zavite z ovojem iz politlaka gramature 200g/m2, poraba 4,5 m2/m1 in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 1,8 m3/m1. Drenaža za vkopanimi klentimi stenami. Opomba: Kompletno z vsemi deli in materialom | m1 | 37 | 0 | 0
2.07 | Zasip gradbene jame za novim objektom, v plasteh po 20cm z izkopanim materialom, s komprimiranjem do predpisane zbitosti. Zasip objekta se izvaja vzporedno z zasipom drenaže.
| Opomba: kubatura v zbitem stanju | m3 | 360 | 0 | 0
2.08 | Presejanje, raztiranje in valjanje deponiranega humusa okrog objekta v debelini 20 cm skupaj s sejanjem trave. Kvaliteto sejanega humusa pred razstiranjem uskladiti z nadzorom in naročnikom. | m2 | 1100 | 0 | 0
DOSTOPNA POT
2.09 | Široki odkop humusa, debeline 15 cm, z bagerjem in odvoz na začasno deponijo, deponiranje na zemljišču v sklopu kmetije, v oddlajenosti do 50 m, poraba za potrebe kasnejše ureditve okolice objekta. Površina 1000 m2.
Opomba: kubatura v raščenem stanju.
a) | Površina pod traso ceste | m3 | 65 | 0 | 0
b) | Površina na delu nasutja terena | m3 | 86 | 0 | 0
2.1 | Strojni površinski izkop za potrebe ureditve novi dostopne poti z bagerjem v zemljišču III-IV. kategorije, v globini do 2,0 m pod koto terena:
Opomba: kubatura v raščenem stanju.
b) | Izkop in prerazporeditev materiala znotraj gradbišča. Nasipavanje v slojih po 30 cm in komprimacija do potrebne zbitosti. | m3 | 210 | 0 | 0
2.11 | Dobava in vgradnja filca - geotekstil, min. 400g, natezna trdnost 21,5 po EN ISO 10319, za prepečevanje mešanja nekvalitetne zemljine s tamponskim materialom, kot npr. TenCate Polyfelt TS 65.
| Opomba: porvšina pod novo dovozno potjo | m2 | 365 | 0 | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje kvalitetnega čistega separiranega drobljenca 0-32 mm, skladno s TSC 06.200 z vgrajevanjem pod in med temeljii, pod tlaki, v slojih po 20cm do skupne debeline do 50cm s komprimiranjem do nosilnosti Ms= 60 Mpa. V ceni upoštevati stroške meritve nosilnosti skomprimiranih tal izvedenih s strani pooblaščenega in zato usposobljenega podjetja. Število meritev se določi na mestu samem po navodilih nadzornega organa. | m3 | 55 | 0 | 0
2.13 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja | m2 | 365 | 0 | 0
2.14 | Izdelava makadamske bankine širine 0.5m v deb.20cm | m1 | 120 | 0 | 0
2.15 | Izdelava cevnega prepusta iz BC fi 50cm z obbetoniranjem ter z iztočno glavo PVC DN 160 cm z vsemi pomožnimi deli. Upoštevati podložni beton, dobavo in polaganje cevi, delno obbetoniranje cevi s pustim betonom, zasip s tamponom utrjevanje. | kpl | 2 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | KANALIZACIJA
3.01 | Strojni izkop jarkov v zemljini III. kategorije, globine do 1,50 m in širine do 0,6m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna.
| Opomba: upoštevani zgolj dodatni potrebni izkopi, kubatura v raščenem stanju. | m3 | 104 | 0 | 0
3.02 | Ročno planiranje dna jarka z izkopom ali dosipom finega peska 0-4mm do 0,03m3/m2 z natančnostjo ± 3cm. | m2 | 150 | 0 | 0
3.03 | Dobava in polaganje fekalnih PVC - UK gladkih SN4 kanalizacijskih cevi, vključno z vsemi fazonskimi kosi, obsip cevi s finim peskom 0-4mm po obodu.
a) | DN 50 mm | m1 | 8 | 0 | 0
c) | DN 110 mm | m1 | 44 | 0 | 0
3.04 | Dobava in polaganje meteornih PVC - UK gladkih SN4 kanalizacijskih cevi, vključno z vsemi fazonskimi kosi, obsip cevi s finim peskom 0-4mm po obodu.
a) | DN 110 mm | m1 | 70.5 | 0 | 0
b) | DN 160 mm | m1 | 26 | 0 | 0
3.05 | Zasip cevi v plasteh po 20cm z izkopanim materialom, s komprimiranjem do predpisane zbitosti. | m3 | 104 | 0 | 0
3.06 | Dobava in montaža revizijskega jaška fekalne kanalizacije iz PE cevi DN 60 cm, globine do 1,0 m. Vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo vtoka in iztoka ter obdelavo jaška, betonskim pokrovom, vsemi deli/predelavami in materialom za priklop. Vse komplet z delom in materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
3.07 | Dobava in vgradnja biološke čistilne naprave, vključno z izkopom, utrditvijo terena, zasipom po navodilih proizvajalca, izdelavo vtoka in iztoka ter obedavo jaška, vsemi deli in materilaom za priklop, npr. mala čistilna naprava Diamond DMS-2. | kpl | 1 | 0 | 0
3.08 | Dobava in montaža revizijskega jaška meteorne kanalizacije iz PE cevi DN 60 cm, globine do 1,5 m. Vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo vtoka in iztoka ter obdelavo jaška, betonskim pokrovom, vsemi deli/predelavami in materialom za priklop. Vse komplet z delom in materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
3.09 | Dobava in montaža revizijskega jaška meteorne kanalizacije iz PE cevi DN 60 cm, globine do 1,5 m. Vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo vtoka in iztoka ter obdelavo jaška, LTŽ pokrovom, vsemi deli/predelavami in materialom za priklop. Vse komplet z delom in materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
3.1 | Dobava in montaža linijske kanalete, tipa Aco Monoblock PD ali enakovredno, kompletno z vsemi sestavnimi deli, peskolovom, mrežasto litiželezno rešetko; in vsemi potrebnimi deli, obbetoniranjem po celotnem obodu.
a) | Linijska kanaleta dolžine 5,0 m | kpl | 1 | 0 | 0
b) | Linijska kanaleta dolžine 6,0 m | kpl | 1 | 0 | 0
3.11 | Izvedba podboja pod cesto in vgradnja odvonih cevi prepusta - odvod iz linijske kanalete, z obbetoniranjem ter z iztočno glavo PVC DN 160 cm z vsemi pomožnimi deli. Kompletno z vsemi deli in materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
3.12 | Dobava in izdelava iztoka meteorne kanalizacije v bližnji vodotok, oblaganje brežine na mestu iztoka z grobim kamenjem, vgradnja v pusti beton. Kompletno z vsemi deli in materilaom. | kpl | 1 | 0 | 0
3.13 | Dobava in vgradnja biološke čistilne naprave, vključno z izkopom, utrditvijo terena, zasipom po navodilih proizvajalca, izdelavo vtoka in iztoka ter obedavo jaška, vsemi deli in materilaom za priklop, npr. mala čistilna naprava Diamond DMS-2. | kpl |  | 0 | 0
IZGRADNJA KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV
3.14 | Strojni izkop jarkov v zemljini III. kategorije, globine do 1,50 m in širine do 0,6m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna.
| Opomba: upoštevani zgolj dodatni potrebni izkopi, kubatura v raščenem stanju. | m3 | 295 | 0 | 0
3.15 | Dobava in polaganje Stigamfleks cevi 110 mm od obstoječega droga do nove PS-PMRO, za uvlečenje priključnega električenga kabla. | m1 | 170 | 0 | 0
3.16 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku ELEKTRIKA z alu trakom za lažjo detekcijo. | m1 | 170 | 0 | 0
3.17 | Dobava in polaganje Stigamfleks cevi 75 mm za izvedbo priključka na TK omrežje. | m1 | 65 | 0 | 0
3.18 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku TEKELOMUNIKACIJE z alu trakom za lažjo detekcijo. | m1 | 60 | 0 | 0
3.19 | Dobava in vgradnja vodomernega PE termo vodomernega jaška, s PE izoliranim pokrovom, kompletno z izkopom, zasipom, odvozom odvečnega materiala, ter z vso pripadajočo opremo (vhod 1’’; 2x izhod ¾’’polipropilenske cevi in fazonski elementi, krogelni ventil PN50, lovilec nesnage, T-kos. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | Dobava in vgradnja nadzemnega hidranta DN80 kompletno z vsemi deli in matrialom. (skladno s SIST EN 14384:2005) | kpl | 1 | 0 | 0
3.21 | Dobava in polaganje polietilenske cevi - od mesta priključitve do vodomernega jaška, cev DN 50 | m1 | 160 | 0 | 0
3.22 | Dobava in polaganje polietilenske cevi - vodovodni priključek, od vodomernega jaška do nove hiše, cev DN 25 | m1 | 16 | 0 | 0
3.23 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku VODOVOD z alu trakom za lažjo detekcijo. | m1 | 175 | 0 | 0
3.24 | Obsip cevi s finim peskom 0-4mm po obodu min 30cm. | m3 | 45 | 0 | 0
3.25 | Zasip cevi v plasteh po 20cm z izkopanim materialom, s komprimiranjem do predpisane zbitosti. | m3 | 295 | 0 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | BETONSKA IN AB DELA:
4.01 | Dobava in vgraditev betona C12/15 preseka do 0,10 m³/m²,m¹ kot podložni beton pred izvedbo temeljev.
| Opomba: podložni beton - hiša | m3 | 23.6 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgraditev betona C20/25, XC1, Dmax 32, a=40mm, presek 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; temeljna plošča, pred betoniranjem temeljev je potrebno privariti na armaturo temeljno ozemljilo.
| Opomba: temeljna plošča - hiša | m3 | 64.4 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgraditev betona C25/30, XC1, Dmax 32, a=40mm, presek do 0,20 - 0,30 m2,m1; AB vkopane stene, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu.
| Opomba: AB vkopani zidovi hiše | m3 | 21.1 | 0 | 0
4.04 | Dobava in vgraditev betona C25/30, XC1, Dmax 16, a=30mm, presek do 0,20m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu, armirana medetažna plošča, vključno z nosilci pod AB ploščo.
a) | AB plošča nad pritličjem, debeline 18 cm | m3 | 21.85 | 0 | 0
b) | AB plošča nad pritličjem (vkopani del), debeline 16-20 cm | m3 | 18.55 | 0 | 0
c) | AB strešna plošča, debeline 15 cm | m3 | 18.3 | 0 | 0
4.05 | Dobava in vgraditev betona C20/25, XC1, Dmax 16, a=30mm, presek do 0,06m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu.
| Opomba: AB vertikalne vezi | m3 | 3.65 | 0 | 0
4.06 | Dobava in vgraditev betona C20/25, XC 1, Dmax 16, a=30mm, presek do 0,06m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu.
| Opomba: AB okenske in vratne preklade | m3 | 3.25 | 0 | 0
4.07 | Dobava in vgraditev betona C20/25, XC 1, Dmax 16, a=30mm, presek do 0,06m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu.
| Opomba: AB parapetna stena na vkopanem delu | m3 | 1.25 | 0 | 0
4.08 | Dobava in vgraditev betona C20/25, XC 1, Dmax 16, a=30mm, presek do 0,20m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu.
| Opomba: AB dvoramne stopnice, pritličje - mansarda | m3 | 1.6 | 0 | 0
4.09 | Dobava in vgraditev betona C20/25, XC 1, Dmax 16, a=30mm, presek do 0,20m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu.
| Opomba: AB zunanje enoramne stopnice | m3 | 1.6 | 0 | 0
4.1 | Dobava, rezanje, krivljenje in montaža rebrastega betonskega jekla v palicah z oznako B 500B ali B500A, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Količina ocenjena. | kg | 6350 | 0 | 0
4.11 | Dobava, rezanje, krivljenje in montaža armaturnih mrež z oznako B500A , vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Količina ocenjena. | kg | 9550 | 0 | 0
| BETONSKA IN AB DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA:
5.01 | Izdelava enoslojne horizontalne hidroizolacije preko podložnega betona in sicer: - izravnava betonske podlage z brušenjem - 1 x hladni premaz z ibitolom - 1 x Izoelast P5 plus, navarjen polaganje s preklopom 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smer. Vključno z dobavo materiala ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
| Opomba: tlorisna površina | m2 | 236 | 0 | 0
5.02 | Izdelava enoslojne vertikalne hidroizolacije prek vkopanih zidov in sicer: - izravnava betonske podlage z brušenjem - 1 x hladni premaz z ibitolom - 1 x Izotekt T4 plus, polno navarjen polaganje s preklopom 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smeri, drugi sloj z zamikom za polovico širine traku. Vključno z dobavo materiala ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
| Opomba: površina vkopanih sten | m2 | 125 | 0 | 0
5.03 | Izdelava enoslojne vertikalne hidroizolacije prek sten v stiku s tlemi in sicer: - vgradnja cementne izravnalne malte - 1 x hladni premaz z ibitolom - 1 x Izotekt T4 plus, polno navarjen polaganje s preklopom 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smeri. Vključno z dobavo materiala ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
| Opomba: površina sten v stiku s tlemi | m2 | 47 | 0 | 0
5.04 | Izdelava dvoslojne horizontalne hidroizolacije prek vkopane AB plošče in sicer: - izravnava betonske podlage z brušenjem - 1 x hladni premaz z ibitolom - 1 x Izoelast P4 plus, točkovno navarjen - 1 x Izoelast P4 FLL, polno navarjen polaganje s preklopom 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smeri, drugi sloj z zamikom za polovico širine traku. Vključno z dobavo materiala ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
| Opomba: površina vkopane plošče | m2 | 123.5 | 0 | 0
5.05 | Dobava in izdelava zaokrožnice iz EPS trikotne letve in cementne malte dim. 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena. | m1 | 137 | 0 | 0
5.06 | Dobava in vgradnja gumbaste membrane iz polietilena visoke gostote ter mehansko čvstim spojem, vgrajevanje preko zasutega dela objekta, kot zaščita pred zasipanjem. | m2 | 150 | 0 | 0
5.07 | Dobava in vgradnja topltone izolacije pod temeljno ploščo, iz plošč XPS, tlačne trdnosti min. 400 kPa, deb. 10 cm, polaganje na hidroizlacijo, vključno z dobavo materiala in prenosi na objektu. | m2 | 215 | 0 | 0
5.08 | Leplenje termoizolacije XPS na zunanjo stran obodnih sten, vključno z dobavo materiala, pripravo lepila ter vsemi prenosi na objektu.
a) | debeline 3 cm | m2 | 29.6 | 0 | 0
b) | debeline 12 cm | m2 | 69.2 | 0 | 0
c) | debeline 16 cm | m2 | 22.2 | 0 | 0
5.09 | Dobava in vgradnja topltone izolacije in vgradnja preko Ab plošče vkopanega dela, iz plošč XPS, tlačne trdnosti min. 300 kPa, debeline 2 x 10 cm, polaganje na hidroizlacijo, vključno z dobavo materiala in prenosi na objektu. | m2 | 103 | 0 | 0
5.1 | Zidanje nosilnih opečnih zidov pritličja in mansarde z modularno opeko, deb. 25 cm v P.C.M 1:3:9, vključno z dobavo materiala, pripravo malte, odranjem do višine 2,00 m ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
a) | stene v priltičju | m3 | 30.75
b) | stene v mansardi | m3 | 25.85
b) | stene v zatrepu | m3 | 7.7
| Skupaj: | m3 | 64.3 | 0 | 0
5.11 | Zidanje nenosilnih opečnih zidov pritličja in mansarde z modularno opeko deb. 11,5 cm in 15 cm v P.C.M 1:3:9, vključno z dobavo materiala, pripravo malte, odranjem do višine 2,00 m ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu
a) | debelina 10 cm | m2 | 26.6 | 0 | 0
b) | debelina 15 cm | m2 | 29.3 | 0 | 0
5.12 | Dobava in vgraditev montažnih opečnato-AB preklad dimenzij nad vrati in okni.
a) | preklade širine 15 cm | m1 | 6.4 | 0 | 0
b) | preklade širine 25 cm | m1 | 6.6 | 0 | 0
5.13 | Dobava in zidanje opečnih vogalnikov na mestih vertikalnih vezi v pritličju in mansardi s tipskim opečnim vogalnikom, v P.C.M 1:3:9, vključno z dobavo materiala, pripravo malte ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
| Opomba: vertikalne vezi debeline 25 cm | m3 | 10.1 | 0 | 0
5.14 | Izdelava dimnika sistema SCHIEDEL UNI PLUS, vključno z vsemi pripadajočimi elementi dimnika, betonskim podstavkom, priključkov za peč, dimniška vratca in manjši sestavni deli za celotno vertikalo dimnika v osnovnem paketu proizvajalca, vključno z zaključnim obložnim elemntom (barva in tekstura po izbiri investitorja). Pred nabavo dimniških elementov je potrebna kontrola preseka tuljave z zahtevami v projektu strojnih instalacij!
| Opomba: Enojni dimnik tip UNI plus 20 cm - zunanja dim.36X36 cm (štedilnik) | m1 | 9.66 | 0 | 0
| Opomba: Enojni dimnik tip UNI plus 20 cm - zunanja dim.36X36 cm (kruilna naprava na drva) | m1 | 7.66 | 0 | 0
5.15 | Dobava, montaža in demontaža lahkih delovnih odrov, vključno s čiščenjem in odvozom . | m2 | 200 | 0 | 0
5.16 | Oblačenje okenskih in vratnih špalet v zunanjih stenah s ploščami XPS debeline 3,0 cm, oblačenje po celotnem obodu, skladno z načrti. Opomba: stena debeline 25 cm | m1 | 71.5 | 0 | 0
5.17 | Oblačenje okenske preklade v pasu žaluzije s ploščami XPS debeline 5,0 cm. Opomba: pas XPS višine 20 cm | m1 | 28 | 0 | 0
5.18 | Izravnalni omet AB sten vključno s predhodnim obrizgom s cementnim mlekom, pripravo malte, odranjem do višine 2,00 m, dobavo materiala ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m2 | 77.6 | 0 | 0
5.19 | Izravnalni omet AB stropov, vključno s predhodnim obrizgom s cementnim mlekom, pripravo malte, odranjem do višine 2,00 m, dobavo materiala ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
a) | strop v pritličju | m2 | 181.5
b) | strop v mansardi | m2 | 104
| Skupaj: | m3 | 285.5 | 0 | 0
5.2 | Dobava in izdelava notranjega strojnega apneno cementnega ometa zidanih sten, debelina do 15mm, vključno s fažami, površina zaglajena, vrsta ometa po izboru investitorja glede na vrsto uporabe.
a) | stene v pritličju | m2 | 542
b) | stene v mansardi | m2 | 208
| Skupaj: | m3 | 750 | 0 | 0
5.21 | Nepredvidena dela, 5% vrednosti zidarskih del. | kos | 0.05 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | TESARSKA DELA:
6.01 | Opaž temelne plošče višine 30 cm, vključno z razopaženjem, čiščenjem lesa ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu. | m2 | 21.4 | 0 | 0
6.02 | Dvostranski opaž obodnih vkopanih sten, do višine 2,7 m, vključno z razopaženjem, čiščenjem lesa ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu. Opomba: podana razvita površina.
| Opomba: obodne stene hiše | m2 | 169 | 0 | 0
6.03 | Škatlasti opaž okenskih in vratnih preklad do višine 40 cm, vključno z razopaženjem, čiščenjem lesa ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu. | m2 | 34.7 | 0 | 0
6.04 | Opaž vertikalnih vezi do višine 2,8, vključno z razopaženjem, čiščenjem lesa ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu. | m2 | 6.9 | 0 | 0
6.05 | Dvostranksih opaž parapetne stene, vključno z razopaženjem, čiščenjem lesa ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu. | m2 | 13 | 0 | 0
6.06 | Opaž medetažne plošče s podpiranjem do višine 2,80 m, vključno z razopaženjem, čiščenjem lesa ter vsemi veznimi, v izmeri je upoštevan tudi opaž stranskih robov, nosilcev in okenskih preklad sredstvi in prenosi na objektu.
a) | AB plošča nad pritličjem | m2 | 133.4 | 0 | 0
b) | AB plošča nad pritličjem (vkopani del) | m2 | 114.1 | 0 | 0
c) | AB strešna plošča | m2 | 122.5 | 0 | 0
6.07 | Opaž dvoramnih ravnih stopnic s podestom vred, vključno s podpir. do višine 2,80 m, razopaženjem, čiščenjem lesa ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu. | m2 | 12 | 0 | 0
6.08 | Opaž enoramnih zunanjih stopnic s pasovnim temeljem in vrhnjim podestom, vključno s podpir. do višine 2,80 m, razopaženjem, čiščenjem lesa ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu. | m2 | 16.5 | 0 | 0
6.09 | Izdelava lesene strešne konstrukcije naklona 38°, enostavne dvokapnice s frčado na zadnji strani iz smrekovega lesa II. ktg , vključno z nabavo lesa, vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu.
Z vsem potrebnim veznim materialom, les impregniran s premazom proti gnilobi in insektom (kot Jubin impregnacija). V ceni zajeti vsa kovinska sidra in spojni material, poraba lesa do 0,03m3/m2.
Opomba: strešna konstrukcija v napušču izvedena s skritimi legami.
| Opomba: izdelava po priloženih načrtih, naklon 38°, površina strehe | m2 | 166 | 0 | 0
6.1 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije nad strešno ploščo. Uporaba tolpotne izolacije iz kamene volne (npr. KI Unifit 35). Kompletno z vsem materialom, deli in prenosi na objektu. V sestavi:
| - PE folija, stiki zalepljeni - toplotna izolacija v dveh slojih (2 x 16 cm) | m2 | 64.7 | 0 | 0
Opomba: izolacija poševnega dela
6.11 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije nad strešno ploščo. Uporaba tolpotne izolacije iz kamene volne (npr. KI Unifit 35). Kompletno z vsem materialom, deli in prenosi na objektu. V sestavi:
- PE folija, stiki zalepljeni - toplotna izolacija, deb. 8 cm, vsem razvod prezračevanja - toplotna izolacija v dveh slojih (2 x 16 cm)
| Opomba: izolacija ravnega dela | m2 | 71.1 | 0 | 0
6.12 | Dobava in montaža opaža preko škarij, opaž iz smrekovih desk debeline 3,0 cm.
| Opomba: opaž nad škarjami | m2 | 56.5 | 0 | 0
6.13 | Dobava in montaža opaža iz smrekovih desk debeline 2,0 cm.
| Opomba: površina po poševnini strehe | m2 | 208.5 | 0 | 0
6.14 | Dobava in montaža paropropustne folije Tyvek Solid, vključno z lepilnim trakom in prenosi na objektu.
| Opomba: naklon 38° površina po poševnini strehe, v ceno po enoti upoštevati faktor prekrivanja 1,15 | m2 | 208.5 | 0 | 0
6.15 | Letvanje strešne konstrukcije naklona 38° z impregniranimi letvami 5/8 cm - zračni sloj, vključno z dobavo letev, ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu.
| Opomba: površina po poševnini strehe | m2 | 208.5 | 0 | 0
6.16 | Letvanje strešne konstrukcije naklona 38° z inpregniranimi letvami 4/5 cm, razdalja med letvami skladno z izbrano kritino, vključno z dobavo letev, ter vsemi veznimi sredstvi in prenosi na objektu. | m2 | 208.5 | 0 | 0
6.17 | Dobava in montaža slemenske letve, vključno z vsemi veznimi sredstvi. | m1 | 23 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA :
7 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
7.01 | Dobava in montaža konzolnega lovilnega odra na robovih strešne konstrukcije izdelanega skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu pri višinskih delih, obračun po tekočem metru. | m1 | 19 | 0 | 0
7.02 | Pokrivanje strehe z opečno kritino v temno sivi barvi (tip kritine po izboru investitorja, npr. Creaton Domino, skrilnato siva engobirana), vključno s snegolovi s porabo 3,8 kos/m2, z vsem prevoz, prenosi in ostalimi stroški vgradnje. | m2 | 208 | 0 | 0
7.03 | Dobava in pokrivanje slemena s tipskim slemenjakom, vključno s slemensko-grebenskim prezračevanim trakom 250mm, točkovnim pritrjevanjem, vsemi transporti, prenosi in pritrdilnim materialom (vsi slemenjaki so točkovno pritrjeni na predhodno pripravljeno strešno podkonstrukcijo). | m1 | 23 | 0 | 0
7.04 | Dobava in montaža tipskih strešnikov - zračnikov, vgradnjo v zadnjo vrsto pod slemenjakom, skladno z detajlom proizvajalca kritine, vključno z veznim materialom, vsemi transporti in prenosi. | m1 | 46 | 0 | 0
7.05 | Dodatek za težavnost izvedbe okoli žlote | m1 | 21.8 | 0 | 0
7.06 | Izdelava zaključnih obrob strešine z alu barvano pločevino deb. 0,60mm,vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
Opomba: barva skladna s kritino, v dogovoru z investitorjem
a) | čelni zaključki dvokapnice, r.š. 30 cm | m1 | 44 | 0 | 0
b) | obroba dimniškega slopa | kpl | 1 | 0 | 0
7.07 | Dobava in montaža kapne zaščitne alu barvane pločevine r.š. 33cm, deb.0,6mm in vzporedne kapne deske, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| Opomba: barva skladna s kritino, v dogovoru z investitorjem | m1 | 19 | 0 | 0
7.08 | Dobava in montaža alu mrežice v kapu strehe za zaščito pred insekti in ptiči, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 19 | 0 | 0
7.09 | Dobava in montaža okroglega žlebu iz alu barvane pločevine r.š.33cm, deb.0,6mm; vključno z vsemi fazonskimi kosi (odtočni nastavek), montažnim in pritrdilnim materialom in nosilnimi kljukami.
| Opomba: barva skladna s kritino, v dogovoru z investitorjem | m1 | 19 | 0 | 0
7.1 | Dobava in montaža odtočnega kotlička iz alu barvane pločevine. | kpl | 4 | 0 | 0
7.11 | Dobava in montaža kolena iz alu barvane pločevine. | kpl | 8 | 0 | 0
7.12 | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi, izdelanih iz ALU barvane pločevine, debeline 0,60 mm, vključno z vsemi koleni, konzolami za pritrditev iz RF pločevine.
| Opomba: barva skladna s kritino, v dogovoru z investitorjem | m1 | 17 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
8.01 | Izdelava in montaža nosilenega kovinskega okvirja za podporo strešne konstrukcije nad balkonom, izdelava iz IPE profilov, po priloženih načrtih konstrukcije; barvano z 1x osnovnim in 2x pokrivnim premazom. | kg | 480 | 0 | 0
8.02 | Izdelava in montaža konstrukcije ograje na balkonih iz kvadratnih cevi, po detajlu izbranega izvajalca; barvano z 1x osnovnim in 2x pokrivnim premazom po RAL. | m1 | 32 | 0 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
9 | FASADERSKA DELA
9.01 | Dobava in izdelava fasade - cokla iz vodoodbojnega ometa s primernim fasadnim sistemom v sestavi: - grundirni predpremaz, - fasadne izolacijske plošče XPS debeline 16 cm, lepljene in sidrane, (poglobljeno sidranje (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2), - 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, - osnovni premaz, - zaključni fasadni omet za podzidke kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov, vogalov oken in vrat, tesnilnimi trakovi na stikih z okenskimi policami. | m2 | 21 | 0 | 0
9.02 | Dobava in izdelava fasade iz vodoodbojnega ometa s primernim fasadnim sistemom v sestavi: - grundirni predpremaz, - fasadne izolacijske plošče XPS debeline 3 cm, lepljene in sidrane, (poglobljeno sidranje (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2), - 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, - osnovni premaz, - zaključni fasadni omet za podzidke kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov, vogalov oken in vrat, tesnilnimi trakovi na stikih z okenskimi policami. | m2 | 14.2 | 0 | 0
9.03 | Dobava in izdelava tankoslojne kontaktne fasade - fasadnega sistema kot npr. Jubizol MW v sestavi: - grundirni predpremaz, - fasadne izolacijske plošče iz mineralne volne debeline 18 cm, lepljene in sidrane, (KI FKD-S Thermal, poglobljeno sidranje (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2), - 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, kot npr. Jubizol Ultralight Fix, - osnovni premaz, kot npr. Jubizol Unigrund - zaključni fasadni omet (kot npr. jubizol Silicone finish), zrnavost 1,5 mm, kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov, vogalov oken in vrat, tesnilnimi trakovi na stikih z okenskimi policami.
| Opomba: odračunane so površine odprtin nad 3,00m2 | m2 | 208.5 | 0 | 0
9.04 | Obdelava AB plošče balkona iz spodnje strani s tanksolojnim fasadnim ometom v sestavi: - grundirni predpremaz, - fasadne izolacijske plošče XPS debeline 5 cm, lepljene, - 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, - osnovni premaz, - zaključni fasadni omet za podzidke kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov in vogalov. | m2 | 20.5 | 0 | 0
9.05 | Izvedba čelne obloge napušča z XPS ploščami debeline 3 cm in kovinkso ali leseno podkonstrukcijo, ter obdelava s fasadnim ometom v sestavi: - 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, - osnovni premaz - zaključni fasadni omet, vodoodbojni kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov. | m2 | 15 | 0 | 0
9.06 | Izvedba obloge sten in stropa južne frčade z XPS ploščami debeline 3 cm in kovinkso ali leseno podkonstrukcijo, ter obdelava s fasadnim ometom v sestavi: - 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, - osnovni premaz - zaključni fasadni omet, vodoodbojni kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov. | m2 | 21.7 | 0 | 0
9.07 | Izdelava in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 10,00 m, za dobo do 60dni. Oder brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi prehodi in lestvami na posamezne delovne platoje, potrebnimi sidri in varnostnimi ograjami. | m2 | 250 | 0 | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
10 | TLAKARSKA DELA
10.01 | Izdelava cementnega estriha v pritličju in sicer: - cementni estrih, armiran s poliesterskimi mikrovlakni deb. 5,5 cm (talno gretje - dodatek plastifikator za beton), - sistemska plošča za razvod cevi talnega gretja deb. 3,0cm, - plošče EPS 100, skupne debeline 10 cm, vmes razvod inštalacij. Vključno z dobavo materiala, z dilatacijskimi in robnimi trakovi ter vsemi prenosi na objektu in strojno zagladitvijo. | m2 | 182 | 0 | 0
10.02 | Izdelava cementnega estriha v mansardi in sicer: - cementni estrih, armiran s poliesterskimi mikrovlakni deb. 5,5 cm (talno gretje - dodatek plastifikator za beton), - sistemska plošča za razvod cevi talnega gretja deb. 3,0cm, - plošče EPS 100, 2 + 8 cm, vmes razvod inštalacij. Vključno z dobavo materiala, z dilatacijskimi in robnimi trakovi ter vsemi prenosi na objektu in strojno zagladitvijo. | m2 | 87 | 0 | 0
10.03 | Izdelava cementnega estriha na balkonu in sicer: - naklonski cementni estrih, armiran s poliesterskimi mikrovlakni deb. 5-7,0 cm, - PE folija, - plošče XPS 100, 10 cm. Vključno z dobavo materiala, z dilatacijskimi in robnimi trakovi ter vsemi prenosi na objektu in strojno zagladitvijo. | m2 | 14 | 0 | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | MIZARSKA DELA
11.01 | Izdelava, dobava in montaža oken z LES/ALU profilov, trislojna zasteklitev, Uw≤0,9 W/m2K. Sestav obdelan oz. barvana po barvni karti (po izboru projektanta oz. investitorja), vgrajeno v finalno pripravljeno odprtino po "smernicah RAL". Senčila in komarniki vključeni v ceno (skladno s popisom posamezne postavke).
| Okno O1: Dvokrilno francosko okno, dim. 180x220 cm, kombinirano odpiranje, okno opremljeno s podometno zunanjo žaluzijo na električni pogon. | kos | 6 | 0 | 0
| Okno O2: Enokrilno okno, dim. 220x130 cm, fiksna zasteklitev, okno opremljeno s podometno zunanjo žaluzijo na električni pogon. | kos | 1 | 0 | 0
| Okno O3: Dvokrilno okno, dim. 180x130 cm, kombinirano odpiranje, okno opremljeno s podometno zunanjo žaluzijo na električni pogon. | kos | 2 | 0 | 0
| Okno O4: Enokrilno okno, dim. 80x130 cm, kombinirano odpiranje, motno notranje steklo, okno opremljeno s podometno zunanjo žaluzijo na električni pogon. | kos | 1 | 0 | 0
| Okno O5: Enokrilno okno, dim. 130x130 cm, kombinirano odpiranje. | kos | 1 | 0 | 0
| Okno O6: Dvokrilno francosko okno, dim. 160x220 cm, kombinirano odpiranje, okno opremljeno s podometno zunanjo žaluzijo na električni pogon. | kos | 1 | 0 | 0
| Okno O7: Enokrilno okno, dim. 110x120 cm, kombinirano odpiranje, motno notranje steklo, okno opremljeno s podometno zunanjo žaluzijo na električni pogon. | kos | 1 | 0 | 0
| Okno O8: Enokrilno okno, dim. 80x80 cm, kombinirano odpiranje. | kos | 2 | 0 | 0
11.02 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih vrat dimenzij 100/225 cm, podboj in vratno krilo v ALU/les izvedbi, barvano po barvni karti, oprema podboja in krila: min 3 x 3D vertikalna nasadila, inox kljuko s sistemsko varnostno ključavnico in cilindričnim vložkom z min. 3 ključi. Vgrajeno v finalno pripravljeno odprtino po "smernicah RAL". Vrata V1: Vhodna vrata dim. 100x225cm | kos | 1 | 0 | 0
11.03 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih vrat dimenzij 110/220 cm, podboj in vratno krilo v ALU/les izvedbi, krilo delno zastekljeno po izbrou investitorja, barvano po barvni karti, oprema podboja in krila: min 3 x 3D vertikalna nasadila, inox kljuko s sistemsko varnostno ključavnico in cilindričnim vložkom z min. 3 ključi. Vgrajeno v finalno pripravljeno odprtino po "smernicah RAL". Vrata V2: Vhodna vrata dim. 110x220cm | kos | 1 | 0 | 0
11.04 | Dobava in montaža zunanjih dvokrilnih, suhomontažnih vrat, kovinsko vratno krilo in okvir . Podboj ima tesnilo in 3D nastavljiva nasadila. Vrata imajo INOX okovje, kljuko, cilindrično ključavnico.
| Vrata V10 dim. 140x213cm | kos | 1 | 0 | 0
11.05 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih, suhomontažnih vrat, kovinsko vratno krilo in okvir . Podboj ima tesnilo in 3D nastavljiva nasadila. Vrata imajo INOX okovje, kljuko, cilindrično ključavnico.
| Vrata V10 dim. 90x213cm | kos | 1 | 0 | 0
11.06 | Dobava in montaža notranjih, suhomontažnih vrat, vratno krilo in okvir iz MDF, furniran po izboru naročnika. Podboj ima tesnilo in 3D nastavljiva nasadila. Vrata imajo INOX okovje, kljuko, cilindrično ključavnico.
| Vrata V3: dim. 90x213 cm, širina stene 18 cm | kos | 4 | 0 | 0
| Vrata V4: dim. 80x213 cm, širina stene 18 cm | kos | 1 | 0 | 0
| Vrata V5: notranja vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo, zunanjih dim. 215x260 cm, kaljeno steklo | kos | 1 | 0 | 0
| Vrata V6: dim. 90x213cm, širina stene 28 cm | kos | 3 | 0 | 0
| Vrata V7: varata z nadsvetlobo dim. 80x260cm, širina stene 28 cm | kos | 1 | 0 | 0
| Vrata V8: vrata z nadvsetlobo, dim. 100x260 cm, širina stene 28 cm | kos | 2 | 0 | 0
| Vrata V9: vrata z nadvsetlobo, dim. 100x260 cm, širina stene 18 cm | kos | 1 | 0 | 0
11.07 | Dobava in montaža lesene obloge notranjih stopnic, montaža na AB konstrukcijo, nastopne ploskve in čela iz masivnega lesa debeline 4 cm, 18 višin. Lakirano z mat lakom, vrsta lesa po izboru investitorja. Kompletno z vsem potrebnim materilom in vsemi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
11.08 | Dobava in montaža lesenega ročaja zidane ograje stopnišča in zgornjega podesta. Enostavne izvedbe, iz masivnega lesa, lakirano z mat lakom, vrsta lesa skladno s stopnicami. Kompletno z vsem potrebnim materilom in vsemi deli. Skupna dolžina ograje 6,5 m. | kpl | 1 | 0 | 0
11.09 | Dobava in montaža garažnih sekcijskih vrat, dim. 325x225 cm, standardna izvedba, barva poenotena z barvo vhodnih vrat. | kpl | 1 | 0 | 0
LESENA FASADA IN ZUNANJA OGRAJA
11.1 | Dobava in izdelava lesene prezračevane fasade, vključno s podkonstrukcijo v kombinirani izvedbi kovina/les in dobavo in vgradnjo toplotne izolacije. V sestavi: - podkonstrukcija, vmes toplotna izolacija (npr. KI NaturBoard Venti, debeline 14,0 cm), - fasadna folija, - lesena podkonstrukcija, prezračevalni kanal, deb. 2,0 cm, - lesen macesnov fasadni opaž (vertikalni). Kompletno z vsem materialom, deli in zaljučnimi letvami. | m2 | 28.6 | 0 | 0
11.11 | Dobava in izdelava lesene obloge napušča, iz macesnovega lesa, vključno s podkonstrukcijo v kombinirani izvedbi kovina/les. Opomba: vgradnja po spodnji strani napušča. | m2 | 47.5 | 0 | 0
11.12 | Izdelava, dobava in montaža lesene ograje balkona, enostavne izvedbe s horizontalnimi deskami ter vrhnjo letvijo, izdelano iz masivnega lesa in zaščiteno s premazom. Montaža na predhodno vgrajeno kovinsko ogrodje. Kompletno z vsem materialom in vsemi deli. | m1 | 32 | 0 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
12 | STEKLARSKA DELA
12.01 | Dobava in montaža steklene stene z vrati v kopalnici stena izdelana iz prosojnega kaljenega varnostnega stekla, vpetega v nosilno konstrukcijo, vrata s tečaji vpeta v tla in stop. Steklena stena dim. 1,4 x 2,60 m
| Opomba: steklena stena z vrati | kpl | 1 | 0 | 0
12.01 | Dobava in montaža steklene ograje spodnje stopniščne rame ograja izdelana iz prosojnega kaljenega varnostnega stekla, vpetega s tipskimi nosilci, steklena ograja opremljena z lesenim ročajem (poenoteno z lesom stopnic).
| Opomba: steklena ograja | m1 | 3.5 | 0 | 0
| STEKLARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
13 | KERAMIČARSKA DELA
13.01 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza na cementni osnovi premaz MOKRIH PROSTOROV v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo in finim čiščenjem podlage ter polaganjem - lepljenje fleksibilnih trakov širine do 15 cm na stik horizontale z vertikalo. | m2 | 36 | 0 | 0
13.02 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza na cementni osnovi premaz BALKONA v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo in finim čiščenjem podlage ter polaganjem - lepljenje fleksibilnih trakov širine do 15 cm na stik horizontale z vertikalo. Opomba: v prvem sloju vgrajena armirna mrežica (npr. Mapenet 150) po celotni površini, po vseh robovih pa robni trak!! | m2 | 15 | 0 | 0
13.03 | Dobava, polaganje keramičnih ploščic na stenah v sanitarijah, polaganje z lepljenjem na grobo ometano, fugiranje z fugirno maso v barvi keramike, keramika po izboru investitorja/do vrednosti 25 €/ m2. | m2 | 85 | 0 | 0
13.04 | Dobava, polaganje keramičnih ploščic na tlaku, polaganje z lepljenjem na predpripravljeno površino, fugiranje z fugirno maso v barvi keramike, keramika po izboru investitorja do vrednosti 25 €/m2. | m2 | 118.5 | 0 | 0
13.05 | Dobava, polaganje keramičnih ploščic na balkonu, polaganje z lepljenjem na predpripravljeno površino, fugiranje z fugirno maso v barvi keramike, keramika po izboru investitorja do vrednosti 30 €/m2. | m2 | 12.15 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
14 | KAMNOSEŠKA DELA
14.01 | Dobava in montaža NOTRANJIH okenskih polic debeline 2 cm širine do 20 cm iz naravnega kamna srednji kakovostni razred, npr. Cristal premium, z brušeno površino in robom, kompletno z vsem materilom. | m1 | 7.1 | 0 | 0
14.02 | Priprava podlage za vgradnjo zunanjih okenskih polic, izvedba v naklonu, izvedba hidroizolacije cementni osnovi v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm. Kompletno z vsem materialom in pomožnimi deli. | m1 | 17 | 0 | 0
14.03 | Dobava in montaža ZUNANJIH okenskih polic debeline 3cm širine do 25cm iz naravnega kamna, kompletno z vsem materilom. Zajeta izvedba zarez v polico (odkap spodaj, bočne zareze zgoraj). | m1 | 14.5 | 0 | 0
14.04 | Dobava in montaža obloge zunanjih stopnic z naravnim kamnom, nedrsna površina (npr obdelava z žganjem), kompletno z vsem materilom, debeline 3 cm. | m2 | 9 | 0 | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
15 | PARKETARSKA DELA
15.01 | Dobava in polaganje gotovega večslojnega parketa primernega za talno gretje, polaganje na predhodno vgrajen cementni estrih, vsa spremna dela in zaključne letve po detajlu in dogovoru. Nabavna cena do 50 €/m2 - tip parketa po izboru investitorja. | m2 | 89.5 | 0 | 0
| PARKETARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
16 | SLIKOPLESKARSKA DELA
16.01 | Pleskanje stenskih in stropnih površin 2x s poldisperzijsko barvo s predhodnim 2x glatenjem celotne površine z stensko izravnalno maso npr. jubolin z vmesnim brušenjem, barvni ton po dogovoru. | m2 | 1028 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
17 | ZUNANJA UREDITEV
17.01 | Izdelava utrjenega gramoznega nasutja pod tlakovanimi površinami, iz drobljenca granulacije 0-32 mm, vključno z razstiranjem in utrjevanjem v plasteh v deb. 20 cm do potrebne zbitosti.
| Opomba: tampon pod pohodnimi površinami, debeline 50 cm | m3 | 26.5 | 0 | 0
17.02 | Dobava polaganje cestnih granitnih robnikov s pobranim sprednjim robom, velikosti do 15x25x100cm, skupaj s potrebnim izkopom, zasipom, betonsko podlogo in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20, rezanjem, fugiranjem s fino cementno malto in razplaniranjem viška izkopa v neposredni okolici. Opomba: cestni robniki ob povozni površini | m1 | 32 | 0 | 0
17.03 | Strojni odrez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm. | m1 | 8 | 0 | 0
17.04 | Predbrizg stikov in nevezane nosilne plasti pri vročem asfaltiranju s kationsko emulzijo HB - 40K . | m1 | 8 | 0 | 0
17.05 | Fino planiranje, valjanje in posipanje z drobljenim peskom 0-8mm v debelini do 5cm, v projektiranih padcih pred polaganjem asfalta. Utrjevanje do nosilnosti planuma Ev2=100 Mpa (z opravljenimi meritvami). Opomba: površina pod asfatirano površino | m2 | 425 | 0 | 0
17.06 | Izdelava nosilne plasti AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5.0 cm | m2 | 425 | 0 | 0
17.07 | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3.0cm | m2 | 425 | 0 | 0
17.08 | Izdelava asfaltne mulde š=50cm iz plasti AC 16 base B 70/100 A4 v deb.5cm in iz plasti AC 8 surf B 70/100 A4 v deb.3cm | m1 | 60 | 0 | 0
17.09 | Dobava in polaganje INOX obrobe za zaključevanje roba tlakovcev. Polaganje na predhodno pripravlejno podlago, fiksiranje z vijaki. Kompletno z vsem materialom in pomožnimi deli. | m1 | 10 | 0 | 0
17.1 | Dobava in polaganje betonskih pranih plošč debeline 4 cm na prej pripravljeno podlago, vključno s polaganjem drenažne folije kot Geoprom in nasutjem iz finega peska 4-8mm debeline 3-4cm. Fugiranje je potrebno izvesti s kvalitetno kremenčevo fugirno mivko, katero se ustrezno utrdi z vibracijsko ploščo, betonski tlakovci po izboru investitorja oz. projektanta.
| Opomba: tlakovanje vkopanega dela | m2 | 103 | 0 | 0
17.11 | Izdelava in dobava lesene teras, izvedene iz masivnega trdega lesa za terase (npr. Teak), kompletno z dobavo višinsko nastavljivih distačnikov (buzonov), lesene podkonstrukcijo iz letevdim 6x6 cm, zaključno leseno obrobo. Kompletno z dobavo, montažo ter vsemi veznimi sredstvi.
| Opomba: lesena terasa | m2 | 26.5 | 0 | 0
17.12 | Nepredvidena dela, 5% vrednosti zidarskih del. | kos | 0.05 | 0 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0

## F. CESTA
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
F. | REKONSTRUKCIJA CESTE NA DOLŽINI 3,5 km
asfalt in spodnji ustroj se odstranita in cesta ponovno asfaltira
| PREDVIDENA DOLŽINA SANACIJE CESTE |  | 3500 | m
| ŠTEVILO REVIZIJSKIH JAŠKOV |  | 70
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis | Enota | količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Zakoličba osi ceste in prepustov, dobava in postavitev gradbenih profilov | m1 | 3500 | 0 | 0
2. | Postavitev zapore ceste in signalizacije | pav. | 1 | 0 | 0
3. | Priprava delovišča in postavitev začasnih objektov | pav. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA ZA ODSEK |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Rušenje asfaltnih vozišč, debeline do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 12950 | 0 | 0
2. | Široki strojni izkop v zemljini III. In IV. kategorije, debeline 0,7 m vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo; izkop širine 5,0 m do matične podlage, v postavki je vključeno tudi rušenjeobstoječih betonskih jaškov in cevi vključno z odvozom na trajno deponijo | m3 | 12250 | 0 | 0
3. | Izkop v IV. In V. kategoriji za širitev cestišča , nakladanje in odvoz na deponijo | m3 | 200 | 0 | 0
4. | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja s prečnim naklonom minimalno 4% v smeri od izkopne brežine, planiranje z ravnostjo +/-3cm; nosilnost Evd>35MPa, zbitost 95% MPP | m2 | 19250 | 0 | 0
5. | Dobava in položitev ločilnega geosinetetika v območju slabe ilovnate zemljine: ocena 20% | m2 | 3500 | 0 | 0
6. | Izdelava spodnjega ustroja ceste: dobava in vgradnja kamnitega zmrzlinsko odpornega drobljenca granulacije 0-100 mm v debelini 43 cm s komprimiranjem po slojih min. 30 cm in doseganjem dinamične nosilnosti Evd ≥45 MPa | m3 | 8277.5 | 0 | 0
7. | Izdelava zgornjega ustroja ceste dobava in vgradnja kamnitega drobljenca granulacije 0-32 mm v debelini 26 cm s komprimiranjem in doseganjem dimnamične nosilnosti Evd ≥ 45 MPa ter grobim planiranjem z natančnostjo +/- 5 cm | m3 | 4550 | 0 | 0
8. | Izdelava finega planuma pred asfaltiranjem, vključno z utrjevanje do zahtevane nosilnosti in finim planiranje s točnostjo +1 cm, širina planiranja do 4,5 m. | m2 | 15750 | 0 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje gramoza 0/32 mm v zasip cevnih prepustov in drenaže z utrjevanjem v plasteh do zahtevane zbitosti | m3 | 350 | 0 | 0
10. | Dobava in izdelava bankin širine 50 cm, debeline 7cm iz enkomerno zrnatega zmrzlinsko odpornega drobljenca 0/32 mm, z izvedenim 4% prečnim sklonom | m1 | 3500 | 0 | 0
11. | Dobava in vgrajevanje pocinkane zaščitne mreže vključno s sidranjem v zalednem delu in obtežilniki na spodnjem delu | m2 | 480 | 0 | 0
12. | Dobava in izdelava plitve drenaže globine dna cevi do 100 cm, iz tipskih drenažnih cevi 0 100 mm s polnim dnom za odtok drenažne vode, polože-e na betonsko posteljico debeline 10 cm, obsuto z drenažnim peskom 16/32mm, prekrito gradbenim filcem 300g, predvideno na 10% dolžine | m1 | 350 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA | m1 |  |  | 0
3. | ASFALTERSKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Fino planiranje in valjanje tampona +/-lcm | m2 | 15750 | 0 | 0
2. | Strojna in ročna priprava mulde širine 50 cm in globine 5 cm, v makadamu | m1 | 3500 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja asfalta AC 11 surf B 70/100 v debelini 4 cm | m2 | 15050 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja asfalta AC 32 base B 50/70 A4 v debelini 8 cm | m2 | 15050 | 0 | 0
5. | Izdelava asfaltne mulde širine 0,5 m AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm, vključno z oblikovanjem podlage vtokov v jaške in iztokov v okolico | m1 | 3500 | 0 | 0
6. | Nasipavanje in utrjevanje preostalega dela ceste z nevezno plastjo enakomernega zmrzlinsko odpornega drobljenca frakcij 0/32 mm | m3 | 350 | 0 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE REVIZIJSKI JAŠEK NA CCA 50 m
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Izdelava cestnega cevnega prepusta PE SN8 DN 315 dolžine 8 m, s podložnim betonom in polnim obbetoniranjem z betonom C12/15 (poraba 0,25 m³/m¹) | kos | 70 | 0 | 0
2. | Izdelava betonskega jaška fi 80 cm, višine 1,5 m vključno z izdelavo peskolova, temelja z muldo, vtoka z cestne mulde ali drenaže ter iztoka v cev (zidarsko obdelani stiki) | kos | 70 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja betonskih kanalet, vsaka tretja kanaleta je sidrana | m1 | 140 | 0 | 0
4. | Dobava in izdelava iztočne glave iz lomljenca v betonu 20+20 cm, oblikovano v obliki mulde, poglobljeno zaštičeno s CM 1:2; cca 1,00 m2 | kos | 70 | 0 | 0
| SPELJAVA VODE POD CESTO - REVIZIJSKI JAŠEK |  |  |  | 0
5. | NADZOR IN USMERJANJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del. Vrednost je določena in jo mora ponudnik upoštevati. Obračun se bo vršil na podlagi dejanskih dokazljivih stroških izvajalca projektantskega nadzora v obsegu, ki jih bo potrdil nadzor. | ur. inž. | 84 | 0 | 0
2. | Prevozi oseb | km | 1050 | 0 | 0
3. | Izdelava PID z izvedenim geodetskim posnetkom končnega stanja, v 4 tiskanih izvodih in en izvod v elek. obliki) | kos | 2800 | 0 | 0
| SKUPAJ NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
D. | REKONSTRUKCIJA CESTE NA DOLŽINI 3,5 km REKAPITULACIJA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE: REVIZIJSKI JAŠEK NA CCA 30 m |  |  |  | 0
5. | NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## G. ODSEK 1 LC
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
G. | SANACIJA PRVEGA ODSEKA od 0,120 km do km 0,150 km
izdela se utrjeno brežino iz kamenja v betonu
| PREDVIDENA DOLŽINA SANACIJE |  | 30 | m
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Zakoličba karakterističnik točk | kos | 5 | 0 | 0
2. | Postavitev prečnih profilov | kos | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Strojni izkop za KB zid, v III ktg. z odvozom materiala na deponijo, dolžina zidu 53 m., delno se material uporabi za zaščito ped vdori vode - nasip | m3 | 105 | 0 | 0
2. | Strojno ročno planiranje temeljnih tal. | m2 | 60 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja armature v temelj ter v zid, mreža Q335. | kg | 478 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja betona v temelj C 25/30 v debelini 50 cm. | m3 | 30 | 0 | 0
5. | Izdelava zidu iz kamna v betonu (70:30), dolžine 30 m, višine 2,5 - 3,0 m | m3 | 135 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja izcednic iz zidu fi 110, dolžine 1,0 m. | kos | 15 | 0 | 0
7. | Izdelava armiranobetonske krone, vključno z vsemi deli in materiali: opaži, trikotne letvice, armatura in beton C 30/37 | m1 | 30 | 0 | 0
8. | Zasip za zidom s filtrom 16/32, v širini 30 cm z drenažno cevjo in speljavo v vodotoke | m3 | 150 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja odbojne ograje z vkopano zaključnico ter fajfo | m1 | 30 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2. | NADZOR IN USMERJANJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del. Vrednost je določena in jo mora ponudnik upoštevati. Obračun se bo vršil na podlagi dejanskih dokazljivih stroških izvajalca projektantskega nadzora v obsegu, ki jih bo potrdil nadzor. | ur. inž. | 8 | 0 | 0
2. | Prevozi oseb | km | 100 | 0 | 0
| SKUPAJ NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
E. | SANACIJA PRVEGA ODSEKA od 0,120 km do 0,150 km REKAPITULACIJA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ B: |  |  |  | 0

## H. ODSEK 2 LC
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
H. | SANACIJA DRUGEGA ODSEKA od 1,270 km do km 1,305 km
izdela se podporni zid iz kamenja v betonu
| PREDVIDENA DOLŽINA SANACIJE |  | 35 | m
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Zakoličba karakterističnik točk | kos | 7 | 0 | 0
2. | Postavitev prečnih profilov | kos | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Izkop materiala III in IV kategorije za temelj kamnite zložbe odvoz materiala na deponijo, obračun v raščenem stanju | m3 | 525 | 0 | 0
2. | Ročno in delno strojno planiranje odkopanih platojev | m2 | 108 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja tirnic dolžine 5 m v cikcak razporedu, na razmaku 1,5 m, glede na stanje podlage | m1 | 131.25 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja opaža za temelj zidu in razopaženje po končanih delih | m2 | 35 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja armature za temelj zidu | kg | 1650 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja betona C25/30 v temelj zidu | m3 | 47.25 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja podložnega betona d=10 cm C20/25 | m3 | 14.58 | 0 | 0
7. | Izdelava drenaže nad temeljem zidu (l=35 m fi 150 mm), vključno z izdelavo betonske posteljice ter obsuto z drenažnim peskom 16-32 v debelini 30 cm, ovito v drenažni geosintetik | m1 | 35 | 0 | 0
8. | Izdelava kamnite zložbe višine 4,5 - 5,0 m: lomljenec d=0,5-1,0m v betonu (70:30), izcednice na 1,5 m dolžine | m3 | 252 | 0 | 0
9. | Dobava ter vgradnja armaturne mreže Q335 za kamnito zložbo | kg | 769.5 | 0 | 0
10. | Izdelava armiranobetonske krone, vključno z vsemi deli in materiali: opaži, trikotne letvice, armatura in beton C 30/37 | m1 | 35 | 0 | 0
11. | Zasip za zidom s karbonatnim drobljencem | m3 | 140 | 0 | 0
12. | Dobava in postavitev hudourniških kanalet 110/70 z zobom širine 50 cm na betonski podlagi, in izdelavo spoja z glavo iz lomljenca | kos | 10 | 0 | 0
13. | Dobava in vgradnja revizijskega jaška fi 80 cm ter betonskim pokrovom, vsa dela in vsi priključki | kos | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in vgradnja odbojne ograje z vkopano zaključnico ter fajfo | m1 | 35 | 0 | 0
15. | Strojno planiranje brežine pod zidom, humusiranje in zatravitev | m2 | 150 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | NADZOR IN USMERJANJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Projektantski nadzor nad izvedbo del, koordinacije | ura | 24 | 0 | 0
2. | Prevoz oseb | km | 300 | 0 | 0
| SKUPAJ NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
C. | SANACIJA DRUGEGA ODSEKA od 1,270 km do 1,305 km REKAPITULACIJA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | NADZOR IN USMERJANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ F |  |  |  | 0

## SPLOŠNA DOLOČILA
SANACIJSKA DELA PLAZ LAZE, LESKOVICA
SPLOŠNA DOLOČILA
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
2 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
3 | Kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega, se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
5 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
6 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, skladno s projektno dokumentacijo, predvidenimi kvalitetnimi zahtevami, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
7 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- | dobava materiala, prevoz, notranji horizontalni in vertikalni prenosi, vgradnja oz. montaža,
- | ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- | vse potrebno delo (pripravljalna dela, pomožna dela, izvedba, zaključna dela) za izdelavo končnega izdelka
- | vsi stroški režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami,
- | vsa pomožna delovna sredstva, kot so odri, lestve, mostovi in slično,
- | vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni,
- | vsa spemna in potrebna dela za pričetek in dokončanje del v celoti,
- | vse eventuelno potrebne izračune vezane na posamezne elemente,
- | popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del,
- | skladiščenje na gradbišču,
- | merjenje na objektu in izdelavo knjige obračunskih izmer,
- | izdelavo tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom,
- | koordinacija in terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci del na gradbišču,
- | sprotni vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt,
- | zavarovanje gradbišča, morebitni stroški odškodninskih zahtevkov,
- | morebitna potrebna soglasja ob izvajanju del,
- | sodelovanje soglasodajalcev pri izvajanju del,
- | nadzor distribucijskih služb,
- | preiskave materialov, izdelkov, terena s prodobitvijo pisnih dokazil pooblaščenih institucij v Republiki Sloveniji,
- | pridobitev izjav izvajalcev, certikatov, dokazil in drugih potrdil ter izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta,
- | vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.),
- | vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- | vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- | vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- | vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.;
- | stroške sprotnega in končnega grobega čiščenja prostorov in zunanjih površin ter odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega in ostalega materiala iz gradbišča, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom taks itd.);
- | vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta;
- | vse stroške morebiti potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega razporeda izvajanja del, kot so začasno pokrivanje ali improvizirano zapiranje dela površin med gradnjo, prisilno sušenje z namestitvijo sušilcev, ipd.
- | stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno;
- | stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer;
- | stroški dela v nagnjenem terenu;
- | stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, itd.;
8 | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
9 | V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
10 | Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih morata odgovorni projektant statike in arhitekture.
11 | Obračun del skladno z GNG normami.